徐州市肿瘤医院

公   开

招  标  文 件

采购编号：XZSZLYY2024-6

采购项目名称：过氧化氢低温等离子灭菌器

2024年4月10日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（3）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（10）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（13）

五．合同条款（格式）------------------------------------（14）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（17）

一．投标邀请函

我院对过氧化氢低温等离子灭菌器项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：过氧化氢低温等离子灭菌器 1台 采购编号：XZSZLYY2024-6 预算：33万元 采购人：徐州市肿瘤医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：徐州市肿瘤医院 地址：徐州市环城路131号 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备： A、经国家工商行政管理机关注册的法人企业； B、具有投标产品销售代理证明或制造厂家授权书(制造厂家除外)。 |
| 4 | 发布招标文件时间：2024年4月10日10：00起。 请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》交至徐州市肿瘤医院采购处，电话：0516-85787055，如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |
| 5 | 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请在2024年4月15日10：00前以书面形式向联系人提出。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起30天 |
| 7 | 投标时间：2024年4月17日14：00至14：30截止 截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 8 | 开标时间：2024年4月17日14：30 开标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 9 | 投标文件正本份数： 1份 投标文件副本份数： 5份 |
| 10 | 有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系人：苗薇 电话：0516-85787055 |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2024年4月16日10:00  前送至徐州市肿瘤医院采购处。

    - 本文件的最终解释权归徐州市肿瘤医院采购处。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间三日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间二日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，徐州市肿瘤医院采购处将在徐州市肿瘤医院网站上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）徐州市肿瘤医院采购处，传真：0516- 83770988，逾期不回视同收到此公告。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件

- 资格证明文件：

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；

  - 投标人需提交医疗器械企业经营许可证复印件；

  - 投标人为生产商的，需提交企业生产许可证复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 所投产品（本项目中所有产品）有效期内的医疗器械产品注册证复印件（含注册登记表或制造认可表）；

  - 投标人所投设备（本项目中所有产品）生产厂商针对本项目产品销售授权书复印件和售后服务承诺复印件（所投产品若为国产产品，由原厂商出具；所投产品若为进口产品，可由该产品的国内总代理出具，报价时必须提交原件，格式见附件）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 补充性文件

- 投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍（提供相关有效合同复印件）；

- 提供第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告。

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。

- 开标一览表（格式见附件）

- 细目报价表（格式见附件）

- 偏离说明（格式见附件）

- 能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

- 关于所投设备的配件、耗材供应情况的承诺函（格式附后）

- 要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加至投标函中）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- （八） 开标、评标：

  - 由徐州市肿瘤医院纪检查验、启封投标书，并审核投标单位代表资格。

  - 徐州市肿瘤医院采购处宣读、记录各投标人《开标一览表》。

  - 投标文件的审查

      - 开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

      - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

      - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 评标程序

评标工作由徐州市肿瘤医院采购处负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准按标段分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定拟中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

6． 评标标准：

本次招标的评标办法采用综合评分法，评审因素及各比重如下：

| 评审项目 | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (30分) | 有效投标报价与评分基准值一致时得满分，每比评分基准值高一个百分点扣1分，每比评分基准值低一个百分点扣0.5分。最多扣5分。不足一个百分点按插入法计算。 说明： （1）评分基准值=所有有效投标报价的算术平均值； （2）有效投标报价是通过符合性审查和初步评审的投标单位报价； （3）评分保留两位小数，评分计算出现中间值按插入法计算； |  |
| 技术响应 （30分） | 所投设备的技术参数符合招标文件的要求得基本分25分。技术指标若出现负偏离，若为★号指标负偏离出现一项负偏离扣3分，其余技术指标出现一项负偏离扣1分；技术指标若有正偏离，出现一项正偏离加1分（最高不超过5分）；技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。 注：投标人必须如实地在偏离说明中做出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。提供所投产品彩页及《医疗器械注册登记表》等政府有关职能管理部门所颁发的、有效的证明材料，对所投产品的技术性能进行佐证。如投标人对招标文件中的技术参数指标的响应承诺与其提供的技术资料有矛盾，按政府有关职能管理部门所颁发的技术资料为准作相应处理。 |  |
| 品牌与选型 （16分） | 按照供应商投标货物的品牌、业界口碑，使用体验等。分为三档，优秀得11-16分，较好得6-10分，一般得0-5分，不提供货物品牌的不得分。 |  |
| 业绩 （4分） | 自2022年1月1日以来有过核心产品类似项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），提供一个得2分，最高4分 |  |
| 售后服务及培训方案 （18分） | 售后服务（10分） | （1）、质保期（3分）：以招标文件要求为基准得2分，每多一年加1分，不超过3分； （2）、维修响应时间及完成维修时间承诺(3分)：时间最短者、且有保障者得3 分，其余相应扣分； （3）、免费维保期满后维保收费及内容介绍，零配件和维修备品备件的价格及供应保障（3分）：由评委根据各投标单位的优惠程度在0-3分内评定； （4）、其他优惠措施（是否提供招标文件要求范围以外，招标人认可的具体的、实在的优惠措施）（1分） |
|  | 培训方案（8分） | 培训方案，包括周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等。方案内培训目标明确、培训计划详实、培训师资力量过硬、培训课程科学、培训教材结合实际、培训质量保证措施具体，优于采购需求的，得 6-8分； 能够满足采购需求的，得4- 6分； 方案内容有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求，得 1-3分。 其他情况或没有内容得0分。 |
| 所报产品为“环境标志产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |  |
| 所报产品为“节能产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |  |

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定拟中标供应商。徐州市肿瘤医院采购处和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达徐州市肿瘤医院采购处。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。徐州市肿瘤医院采购处将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，徐州市肿瘤医院采购处对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰采购质疑的，将记入投标人在徐州市肿瘤医院采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均受徐州市肿瘤医院纪检监察室监督。

- 徐州市肿瘤医院采购处将向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件不退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 徐州市肿瘤医院纪检监察室监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，徐州市肿瘤医院采购处将根据具体情况提请有关部门作出相应处理。

- （十三）中标服务费：

本次招标，徐州市肿瘤医院采购处为中标供应商提供免费服务。

三．项目技术要求和有关说明

（一）项目技术要求

| （二） 其他要求： 过氧化氢低温等离子灭菌器招标要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 总容积： | ≥130L； |
| 1.2 | 灭菌舱形状 | 矩形，提高空间利用率； |
| 1.3 | 主体材质： | 腔体材质采用铝材； |
| 2 | 密封门 |  |
| 2.1 | 门数量： | 单门； |
| 2.2 | 材质： | 采用优质铝材； |
| 3 | 管路系统 |  |
| 3.1 | 真空泵 | 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵； |
| 3.2 | 过氧化氢加注方式 | 采用卡匣式加注； |
| 3.3 | 胶囊计数记忆功能 | 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数； |
| 3.5 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，具有专利技术，提供专利证书文件和省级以上检测机构出具的检测报告； |
| 4 | 控制系统 |  |
| 4.1 | PLC： | 采用PLC控制系统； |
| 4.2 | 显示屏显示内容： | 温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片； |
| 4.3 | 打印记录内容： | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品； |
| 4.4 | ★程序时间： | 全循环灭菌程序≤55分钟，快速循环灭菌程序≤28分钟，软式内镜灭菌程序≤45分钟； |
| 5 | 性能指标 |  |
| 5.1 | 电磁兼容检测 | 提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告； |
| 5.2 | 毒理学检测 | 灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告； |
| 5.3 | 金属器械灭菌能力 | 可以对直径1mm、长度≥490mm的金属管腔灭菌 |
| 5.4 | ★非金属器械灭菌能力 | 可以对直径1mm，长度≥1980mm的聚四氟乙烯类管腔进行灭菌 |
| 6 | 资质证明 |  |
| 6.1 | CE证书 | 提供产品CE证书； |
| 6.2 | 卫生安全评价报告 | 提供卫生安全评价报告； |
| 6.3 | 医疗器械注册证 | 提供产品医疗器械注册证 |
| 7 | ★使用寿命 | ≥10年 |
| 8 | 售后服务 | 本地化服务场所应包含场地、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等；响应时间：2小时响应，4个小时到场。免费保修≥壹年 |

1、维修保证：

a、设备原厂免费保修期≥2年，以生产厂家出具免费维保证明原件为准（所投产品若为国产产品，由原厂商出具；所投产品若为进口产品，可由该产品的国内总代理出具）。

b、质保期内全免费维修服务，接故障通知后,即时作出有效回应，紧急情况1小时内到达现场提供服务。质保期外提供终身维护和保养服务。

2、交货安装验收完工时间：自合同签订起30天内。交货地点：徐州市肿瘤医院手术室

3、验收标准： 供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；

4、货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5、交货条件： 产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料

a．装箱单

b．产品质检合格证明

c. 供方需要提供进口商品检验检疫证明

6、运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7、安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试，保证使用人员正常操作设备的各种功能，供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。投标人须为采购方培训日常操作及维护工作人员不少于2人，培训地点由采购方指定。

8、付款方式：合同签订后付合同总价的30%；设备安装验收合格正常使用后付合同总价的60%；验收后1年内无质量问题后支付货款10%。

9、设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。

10、具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商配合与医院信息系统相连接。(格式可自拟)。

11、具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。(格式可自拟)

12、设备使用年限内（本次所投产品的年限为8年），生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。（承诺函附后）

（三）有关说明

1、本次采购产品投标人可以投进口产品。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、报价含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、货物吊装、搬运、工程安装的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和

3、属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到报修通知起2小时予以内回应，12小时之内维修人员到达现场。

4、投标单位必须根据本采购文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并且需在《明细配置表》中注明设备详细规格、主要功能说明、技术参数、产地证明及设备的免费保修服务时间、保修说明。

5、本项目实施地点为徐州市，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将设备送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供方一份，需方三份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

五．合同条款（格式）

根据徐州市肿瘤医院采购处编号XZSZLYY2024-6  招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向徐州市肿瘤医院采购处反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之一的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，经徐州市肿瘤医院纪委见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由徐州市肿瘤医院采购处协调解决。如协商不能解决，双方可向徐州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购编号：XZSZLYY2024-6

采购项目名称：

投标人：

2024年4月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致徐州市肿瘤医院采购处：

我们收到你们编号XZSZLYY2024-6   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次     项目的投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

- 我们愿意提供徐州市肿瘤医院采购处在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 证明文件

- 资格证明文件：

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件；

  - 投标人需提交医疗器械企业经营许可证复印件；

  - 投标人为生产商的，需提交企业生产许可证复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

  - 所投产品（本项目中所有产品）有效期内的医疗器械产品注册证复印件（含注册登记表或制造认可表）；

  - 投标人所投设备（本项目中所有产品）生产厂商针对本项目产品销售授权书复印件和售后服务承诺复印件；

  - 承诺书；

  - 关于资格的声明函；

（如有补充性文件请如上列明内容）

2.开标一览表

3.细目报价表

4.偏离说明

5.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单

6.关于所投    设备的配件、耗材供应情况的承诺函

7.要求需方提供的配合

8.其他

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起30天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由徐州市肿瘤医院采购处协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时履行招标文件的所有规定。我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目（XZSZLYY2024-6  ）所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （三）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）             单位：人民币元        采购编号：XZSZLYY2024-6

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价大写： 小写： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （四）细目报价表（格式）：

- 细目报价表

投标人名称（盖章）                                 采购编号：XZSZLYY2024-6

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工期： 合同签订生效后 天内送货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人对所报相关数据的真实性负责，徐州市肿瘤医院采购处有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（五）偏离说明（格式）

偏离说明

投标人名称（盖章）                                   采购编号：XZSZLYY2024-6

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：上表如需要自行延长。

（六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：XZSZLYY2024-6

日期：

徐州市肿瘤医院采购处：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XZSZLYY2024-6）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

- （七）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购编号：XZSZLYY2024-6

日期：

徐州市肿瘤医院采购处：

我公司（单位）参加本次项目（XZSZLYY2024-6 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XZSZLYY2024-6）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（八）关于所投    设备的配件、耗材供应情况的承诺函（格式）

关于所投    设备的配件、耗材供应情况的承诺函

我方承诺确保              设备在设备使用年限（自设备安装验收合格之日算起8年）内的配件、耗材的正常供应；如因设备升级等原因而导致配件、耗材价格提高，且采购人无法接受时；或已无法正常供应配件、耗材时，我方同意按折旧后的价格将设备回购（折旧方法：直线折旧法）。

特此承诺。

生产厂家：

生产厂家法定（授权）代表人：

日期：

（九）制造商出具的授权函（格式）

制造商出具的授权函

致：徐州市肿瘤医院采购处

我们（制造商名称）根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商，其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）（采购编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

3、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

出具授权书的制造商名称：

（盖章）

制造商授权代表的签字：

姓名、职务和部门：

日期：

（十）质量保证及售后服务承诺书(格式)

质量保证及售后服务承诺书

致：徐州市肿瘤医院采购处

我们（制造厂商）郑重承诺，保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　年原厂商现场免费服务。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造厂商（盖章）：

投标供应商名称：

日期：

（十一）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

生产企业名称（盖章）：

投标公司名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 供应商参加投标（报价）确认函

徐州市肿瘤医院采购处：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标的采购编号为XZSZLYY2024-6  的＿＿＿＿＿项目的投标（报价）。本单位已通过信息发布网站成功下载招标（采购）文件），特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标（报价）的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）。

2、因投标（报价）人不填写或有误，造成以上信息资料的不全、不实将由投标（报价）人承担责任。